	F – 07/POL – 15
	Nr wydania: 03
	Data wydania: 08.09.2020
	Strona/stron: 1/1



Przedstawianie stwierdzenia zgodności / niezgodności wyniku

z wymaganiami / specyfikacjami.
Przedstawianie stwierdzeń zgodności ze specyfikacjami lub wymaganiami realizowane jest przez Laboratorium PWiK Sp. z o. o. wyłącznie na życzenie Klienta, zawarte na formularzu zlecenia (F-02/POL-15). Laboratorium stosuje zasadę podejmowania decyzji* odnośnie stwierdzania zgodności opartą na przewodniku ILAC-G8:09/2019 – zasada prostej akceptacji, gdy wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy (lub w przedziale określonej tolerancji) Laboratorium stwierdza jego zgodność (wynik badania spełnia wymaganie – informacja zawarta na sprawozdaniu z badań). W przypadku gdy wynik badania znajduje się powyżej ustalonej granicy (lub poza przedziałem określonej tolerancji) Laboratorium stwierdza jego niezgodność z wymaganiem (wynik nie spełnia wymagania - informacja zawarta na sprawozdaniu z badań). Ryzyko podjęcia błędnej decyzji w przypadku zasady prostej akceptacji wynosi 50% (punkt 2).

Klient oprócz zasady prostej akceptacji zaproponowanej przez Laboratorium ma prawo wybierać jedną z poniższych zasad podejmowania decyzji. Decydując się na wybór zasady podejmowania decyzji akceptuje związane z nią ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia. 

Klient ma również możliwość zaproponowania własnej zasady podejmowania decyzji, w takim przypadku Laboratorium nie rozpatruje poziomu ryzyka z tym związanego.
Laboratorium nie dokonuje stwierdzeń zgodności, jeżeli kryterium ma brzmienie: „akceptowalny dla konsumenta” lub „bez nieprawidłowych zmian”. 
             □1. Zasada podejmowania decyzji na podstawie aktu prawnego, w którym ustawodawca określił, że „…niepewność pomiaru nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do określonych wartości parametrycznych…” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – załącznik nr 6 B Tabela nr 1). W takim przypadku zasada jest właściwie określona we wskazanej specyfikacji/akcie prawnym/normatywie. 

Laboratorium na „Sprawozdaniu z badań” stwierdzenie zgodności wyniku raportuje jako: „spełnia” / ”nie spełnia” warunku określonego w specyfikacji/normatywie/akcie prawnym oraz Laboratorium nie rozpatruje poziomu ryzyka związanego z przyjętą zasadą podejmowania decyzji. 
             □2.  Zasada podejmowania decyzji na podstawie aktu prawnego/normatywu/specyfikacji, w stosunku do którego ustawodawca nie określił sposobu podejmowania decyzji zgodności/niezgodności wyniku – zasada  prostej akceptacji (zasada podejmowania decyzji, w przypadku której granica akceptacji jest taka sama jak granica tolerancji**).

Laboratorium na „Sprawozdaniu z badań” przy stwierdzaniu zgodności/niezgodności wyniku z wymaganiami podaje opis „spełnia”/”nie spełnia” łącznie z określeniem ryzyka błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia.
· „spełnia” - wynik badań mieści się w przedziale granicy akceptacji (tolerancji) dla badanych punktów
· „nie spełnia” - wynik badania nie mieści się w przedziale granicy akceptacji (tolerancji) dla badanych punktów

Przy wyborze zasady prostej akceptacji wykorzystywane jest ryzyko specyficzne (tylko dla danego wyniku), w takim przypadku ryzyko, że zaakceptowane wyniki znajdują się poza granicą tolerancji wynosi 50%, a ryzyko błędnego odrzucenia wyników znajdujących się poza przedziałem tolerancji wynosi 50% (tzw. wspólne ryzyko). 

Graficzne przedstawienie zasady prostej akceptacji znajduje się w dokumencie ILAC-G8:09/2019  pkt. 4.2.1, rysunek nr 3. 
             □3. Zasada akceptacji z zastosowaniem pasma ochronnego*** (w)(niebinarna).


Stwierdzenia zgodności są przedstawiane jako:
· „spełnia” (wynik zgodny) – pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej U, a wynik znajduje się w strefie akceptacji - wynik jest zgodny z wymaganiem/specyfikacją z ok. 97,5% pewnością przy k = 2. Ryzyko błędnej akceptacji wyniku jest mniejsze niż 2,5% (ryzyko specyficzne).
· „nie spełnia” (wynik niezgodny) - pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej U, a wynik znajduje się w strefie odrzucenia. Pewność stwierdzenia niezgodności tego wyniku z wymaganiem jest bliskie 97,5% przy k = 2. Ryzyko błędnego odrzucenia wyniku jest mniejsze niż 2,5 % (ryzyko specyficzne).
· „warunkowo spełnia” (warunkowa zgodność) - pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej U, a wynik znajduje się w paśmie ochronnym przy odpowiedniej strefie akceptacji/odrzucenia, jednak część przedziału niepewności pomiaru przekroczyła granice tolerancji. Pewność stwierdzenia zgodności tego wyniku z wymaganiem/specyfikacją wynosi do 50%. Ryzyko błędnej akceptacji wyniku wynosi do 50% (ryzyko specyficzne).
· „warunkowo nie spełnia” (warunkowa niezgodność) - pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej, a wynik znajduje się poza granicami tolerancji, jednak część rozszerzonego przedziału niepewności pomiaru znajduje się w polu tolerancji. Pewność stwierdzenia niezgodności tego wyniku z wymaganiem/specyfikacją wynosi do 50%. Ryzyko błędnego odrzucenia wyniku wynosi do 50% (ryzyko specyficzne).

Jeżeli zmierzony wynik jest bliski granicy tolerancji, ryzyko błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia   wzrasta do 50%.

Graficzne przedstawienie niebinarnego stwierdzenia zgodności w przypadku zastosowania pasma ochronnego znajduje się w dokumencie      ILAC-G8:09/2019  pkt. 4.2.3, rysunek nr 5. 
                                                                           ………………………………………………………………
                                                                                             Data i podpis Zleceniodawcy/przedstawiciela Zleceniodawcy

*zasada podejmowania decyzji – zasada opisująca w jaki sposób niepewność pomiaru jest uwzględniana przy określaniu zgodności z wyspecyfikowanym wymaganiem (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

** Granica tolerancji (granica specyfikacji) TL– wyspecyfikowana górna lub dolna granica dopuszczalnych wartości właściwości. 

    Granica akceptacji AL - wyspecyfikowana górna lub dolna granica dopuszczalnych wartości wielkości zmierzonych.

***Pasmo ochronne (w)– przedział między granicą tolerancji a odpowiadającą jej granicą akceptacji, gdzie długość przedziału w=׀TL - AL׀
